招标编号：PZH-JS-QT-185

金沙水电站涉网安全必备条件

查评技术服务项目

招标文件

招标人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

日  期：2020年5月

# 第一章  招标公告

金沙水电站涉网安全必备条件查评

技术服务项目招标公告

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人名称）就金沙水电站涉网安全必备条件查评技术服务项目组织招标，诚邀符合资格条件的潜在投标人参与本项目的招标。

## 1.项目概况

金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，北纬26°05′ 东经101°43′，河段内金沙江由西至东横贯整个攀枝花市区，区间流域面积约13.21万km2。上距观音岩水电站坝址28.9km，下距攀枝花中心城区（攀枝花水文站断面）10.3km，控制流域面积25.89万km2，多年平均流量1870m3/s，具日调节能力，电站总装机容量560MW、装机4台，单机容量140MW。多年平均发电量为21.77亿kW·h。电站以220kV电压等级接入国网电力系统。电站按无人值班（少人值守）设计。本工程计划工期为6年，首台机计划投产时间为2020年11月30日，此后3台机组间隔3个月陆续投产发电。

## 2.招标范围

提供四川省能投攀枝花水电开发有限公司（以下简称发包人）金沙水电站涉网安全必备条件查评技术服务工作。

## 3.招标内容

本项目为承包人根据国网四川省电力公司发布的《四川并网电厂涉网安全必备条件检查标准（水电/火电）》最新版本要求，对金沙水电站的涉网安全必备条件进行查评，开展现场评审工作，提出书面指导意见，并编制完整涉网安全必备条件检查评审报告，完成涉网安全必备条件检查工作的备案等相关工作，满足国网四川省电力公司备案要求。

4.计划工期

合同签订日起至4台机组在国网四川省电力公司规定时间内备案成功为止。

## 5.投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证，且经营范围内包含电力咨询服务或电力技术服务，注册资金应在200万元及以上。

（2）业绩要求：近3年（2017年～至今）具有本工程或类似项目业绩，需提供合同为证明文件。

（3）财务要求：近三年（2017 年～2019 年）财务状况良好，目前营业正常，无被责令停业、财产被接管或冻结。

（4）具有相应涉网安全必备条件查评技术服务条件，人员、设备等方面具有相应的能力。

（5）本项目不接受联合体投标。

## 6.招标文件的获取

有意参加投标者，请于2020年   月   日开始登录四川省能投攀枝花水电开发有限公司官网（http://pzh.scnyw.com//）下载招标文件。

## 7.投标文件的递交截止时间及方式

（1）投标文件的递交截止时间：2020年   月  日   时（北京时间）。

（2）投标文件递交地点：

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 8.发布公告的媒体

招标公告在四川省能投攀枝花水电开发有限公司网站上发布。

## 9.联系方式

招 标 人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

地    址：四川省攀枝花市西区建福巷88号

联 系 人：杨先生

电    话：028-80583500，0812-5181193

传    真：/

四川省能投攀枝花水电开发有限公司

2020年   月   日

# 第二章  投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司 地址：四川省攀枝花市西区建福巷88号 |
| 2 | 招标项目名称 | 金沙水电站涉网安全必备条件查评技术服务项目 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 服务期限 | 合同签订日起至4台机组在国网四川省电力公司规定时间内备案成功为止 |
| 6 | 质量要求 | 备案成功 |
| 7 | 联合体 | 不接受；□接受 |
| 8 | 答疑会 | 不召开 |
| 9 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 在提交投标文件截止时间16天前 |
| 10 | 分包 | 不允许 |
| 11 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 13 | 签字盖章 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。投标工程量清单需全部盖鲜章。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份；副本 2 份；装有投标文件电子文档及正本扫描件的U盘一份。 |
| 15 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 16 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称、年月日。 |
| 17 | 是否授权评标委员会直接确定中标人 | 否，推荐中标候选人的数量： 1～3 个。 |
| 18 | 投标保证金 | 本项目不需要投标保证金。 |
| 19 | 投标限制价 | 无。 |

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标所叙述的项目招标。

### 2. 有关定义

2.1 本次招标的招标人是四川省能投攀枝花水电开发有限公司。

2.2“招标人”系指“招标单位”和“招标承办单位”的统称。

2.3“投标人”系指购买了招标文件拟参加招标和向招标人提供相应服务的法人企业或其它组织。

### 3. 合格的投标人

3.1投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有本招标文件对投标人所规定的资质条件；

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的独立法人，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次招标的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，招标人及评标委员会有权拒绝其本次投标。

3.3依法注册的投标人其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

### 4. 招标费用

4.1投标人参加招标的有关一切费用由投标人自行承担。

### 5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务、设备及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标须知及前附表

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）招标人要求

（6）投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在招标截止时间前，招标人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

### 7. 答疑会

7.1 根据招标项目和具体情况，若有必要召开，将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

### 8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关招标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

### 9．计量单位

9.1除技术规格及要求中另有规定外，本招标项目的招标均采用国家法定的计量单位。

### 10. 招标货币

10.1本次招标项目的招标均以人民币报价。

### 11．联合招标

11.1不允许联合体参与投标

### 12．知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 投标申请函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

13.2 报价表

13.3 资格审查资料

13.4 近3年（2017年～2019年）经审计的财务报表

13.5 近3年（2017年～至今）承担类似项目业绩一览表

13.6 项目管理机构组成表

13.7 拟派主要人员情况表

13.8 实施方案

13.9 其他资料

### 14．投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 15．投标保证金

15.1 本项目不需要投标保证金。

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标申请，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### 17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖鲜章。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.5 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称。

18.2 投标文件正本、所有副本应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明投标人名称、项目名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上注明投标人名称、项目名称、及招标日期，并加盖密封章(投标人公章)。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19. 投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的时间和地点递交投标文件；

19.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 20. 招标流程

20.1 招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须有法人或法人授权代表参加并签到，并对所递交的投标文件进行密封性检查和签字确认。

20.2 评标委员会对投标人提交的投标文件进行符合性评审、资格审查。

20.3 评标委员会按照投标人中报价最低的原则或综合得分最高的原则，推荐中标候选人。

20.4 招标人按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。

### 21.投标文件的修改

21.1 投标人在招标过程中所签署的书面的澄清或者说明、经投标人确认的修正后报价均为投标文件的组成部分。

### 22. 定标原则

根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 23. 定标程序

23.1 评标委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并标明排列顺序。

23.2 招标人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序依据第三章评标办法再确定最终实际中标人。

23.3招标人将中标结果通知参加投标的所有投标人。招标人不解释中标或落选原因，不退回投标文件和其他投标申请资料。

### 24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3中标人的投标文件本应作为无效招标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当交回)，依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

### 25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的中标通知书后，应自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

### 26. 履行合同

26.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 27. 废标的情形

招标中，出现下列情形之一的，予以废标：

27.1 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

27.2 投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

27.3 因重大变故，招标任务取消的；

27.4 其他未实质性响应招标文件的。

### 28. 投标人不得具有的情形

投标人参加招标不得有下列情形：

28.1 提供虚假材料谋取中标；

28.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

28.3 与招标人、其他投标人恶意串通；

28.4 向招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.5 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标人资格或中标资格将被取消。

# 第三章 评标办法

## 一、总则

（一）本评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（二）本次招标活动采取综合评标法进行评标。

（三）综合评标法：评标委员会将根据本评标标准和方法，对参加招标的投标人进行系统评审和比较，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，如果综合得分相同，则报价低的投标人中标，报价也相同，则抽签确定。

## 二、评标委员会

（一）本次评标委员会由招标人依法依规组建，评标委员会由5人组成。

（二）本次评标活动监督由招标人纪检部门负责，监督员将对评标活动的全过程进行监督。

（三）评标委员会将按初审、详细评审、编写评标报告并推荐中标人的程序开展整个评审工作。

## 三、综合评标法

3.1 综合评标法

3.1.1 初审

只有通过资格审查及符合性审查的投标文件，才能进入详细评审。投标人递交的投标文件未通过下表任意一项评审将视为未能通过初步审查，评标委员会将作无效投标文件处理。

资格审查及符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书的名称一致 |
| 2 | 签字、盖章 | 符合招标文件的要求 |
| 3 | 副本份数 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且未超过本招标文件规定的最高限价 |
| 5 | 资格条件 | 符合招标公告中投标人资格要求中的第1、2条 |
| 6 | 业绩 | 2017起承担过类似项目业绩，需提供合同为证明文件。 |
| 7 | 授权委托书 | 是否有效 |
| 8 | 财务状况 | 2017年-2019年经审计的财务报告无亏损。 |

注：只有全部满足上述评审项目合格标准的投标文件才能通过资格审查及符合性评审。

3.1.2 算术修正

投标文件的报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标申请作废标处理。

投标审查文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.3 详细评审

评标委员会对资格审查及符合性审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，详细评审按照下表的评分标准进行打分：

| 序号 | 评分内容 | 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 执业经验（20分） | 20分 |  |
|  | 近3年（2017年～至今）承担过本工程或类似项目业绩，每个类似业绩得5分 |  |  |
| 二 | 工作方案（20分） | 20分 |  |
|  | 查评服务范围内容合理 5分 注：对方案范围进行综合评审，优得5分，良得3分，一般得1分。 |  |  |
|  | 方案深度要求 5分 注：对方案深度进行综合评审，优得5分，良得3分，一般得1分。 |  |  |
|  | 工作内容涵盖完整 5分 注：对内容进行综合评审，优得5分，良得3分，一般得1分。 |  |  |
|  | 工作进度及保障措施合理 5分 注：对进度安排进行综合评审，优得5分，良得3分，一般得1分。 |  |  |
| 三 | 报价部分 (60分) | 60分 |  |
|  | 采用所有有效报价的最低价为评标基准价 |  |  |
|  | 作为评标基准价的有效报价得满分；与评标基准价相比，其有效报价每增加1%，扣1分（不足1%按直线插入法计算）； |  |  |
|  | 合计 100分 |  |  |

3.1.4 编写评标结果报告

评标委员会将根据投标人的最后得分从高到低进行排序，分数得分前三名的单位推荐为中标候选人。如果综合得分相同，则报价低的单位中标，报价也相同，则抽签确定。

# 第四章	合同条款及格式

第一节	合同协议书

金沙水电站涉网安全必备条件

查评技术服务项目

合同书

### 合同编号：PZH-JS-QT-185

#### 甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

#### 乙方：

二零二零年	月

##### 第一部分	技术服务合同书

金沙水电站涉网安全必备条件查评

技术服务项目合同协议书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

甲方委托乙方对甲方  金沙水电站 开展并网电厂涉网安全必备条件查评技术咨询服务工作（以下简称涉网查评），双方本着诚信合作、协商一致的原则，就有关事宜达成如下协议：

- 一、涉网检查项目的内容和要求：

1. 按照国网四川省电力公司发布的《四川并网电厂涉网安全必备条件检查标准》最新版本要求开展查评工作。

2. 乙方对甲方金沙水电站涉网安全必备条件查评工作范围包含但不限于：必备条件、电气一次设备、电气二次设备、安全生产管理。

技术服务时间：每台机组投入运行后45天以内。甲方有权根据整体工作安排对涉网安全必备条件检查时间进行调整，延迟期限最长不超过3个月。

- 二、双方责任

- （一）甲方责任

（1）建立涉网安全必备条件检查组织机构，明确相关部门和人员职责，落实专业技术人员参与涉网查评工作。

（2）按照国网四川省电力公司发布的《四川并网电厂涉网安全必备条件检查标准》最新版本要求开展自查、自评和整改工作。

（3）甲方应在乙方组织涉网检查专家组现场查评前，自评达到涉网检查“必备条件”和“评分项目”的要求。

（4）按本协议约定支付涉网检查技术服务费用。

- （二）乙方责任

（1）负责按国网四川省电力公司发布的《四川并网电厂涉网安全必备条件检查标准》最新版本要求组织专家开展查评工作，参与涉网检查的专家组成员须具备相应技术服务资质。

（2）负责对甲方相关技术人员进行金沙水电站涉网安全必备条件查评业务的培训工作。

（3）针对金沙水电站实际情况制定详细的查评计划，各个阶段的查评内容、查评方法、人员分工、时间安排等。并提前将初评、现场查评工作计划，需要提供的资料清单，需要甲方配合的有关工作内容以书面的方式提交甲方，并为甲方的现场查评工作提供技术指导。

（4）按四川并网电厂涉网安全必备条件检查标准和国网四川省电力公司的要求进行现场查评，撰写各专业评价报告和总评价报告。

（5）负责组织专家组向甲方提出整改意见，并对整改情况进行跟踪。

（6）乙方完成涉网查评报告并向国网四川省电力公司备案成功，获取备案文书。

（7）乙方需对派驻甲方现场服务人员购买人身意外伤害险，并承担其安全责任。

三、技术服务费用及支付方式：

（一）双方本着“自愿、有偿、诚实、信用”的原则订立此次服务合同，共同商定本技术服务项目费用（含税）总合计金额大写：    （￥：   ）。

（二）付款方式：

（1）本合同签订生效后，乙方向甲方提供全额增值税专用发票之后10个工作日内，甲方向乙方支付本次技术服务费的10％，即人民币大写：     （￥：    ）；

（2）合同约定工作内容完成（4台机组涉网安全必备条件评审报告备案成功），乙方协助甲方完成涉网检查报告、向国网四川省电力公司备案成功后的15个工作日内，甲方向乙方支付本次技术服务费的90％，即人民币大写：      （￥：     ）；

- 四、技术情报和资料的保密：

（一）乙方有责任按有关规定以及甲方的要求，对甲方技术、商务、及其相关资料等信息保密。

（二）甲方对乙方的查评工作、专家组人员工作作风及评查的公正性和保守甲方秘密等有异议，可向政府相关部门投诉。

- 五、违约责任：

（一） 因不可抗力导致甲、乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议中有关条款时，双方均不承担违约责任。

（二） 除不可抗力因素或法律明确规定的特殊事件外，任何一方不得违反或单方面终止协议，否则将依照国家有关法律、法规追究违约方责任。

- 六、争议的解决办法：

甲、乙双方因履行协议发生争议时，由双方协商解决。协商或调解不成，双方中的任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 七、协议生效及其它事项

- （一） 本协议经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。

（二）本协议未尽事宜或疏漏之处，甲、乙双方本着真诚友好、合作互利的原则共同协商解决。

- （三）本协议壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

(本页无正文)

| 甲方（盖章）：四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法人代表或委托代理人： | 法人代表或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 邮政编码： 签定地点： | 邮政编码： 签定地点： |
| 签定时间： | 签定时间： |

第二节	廉政协议书

廉政协议书

发包人（甲方）：          承包人（乙方）：

工程项目名称：           工程项目地点：

为加强工程建设中的廉政建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

一、甲方（含甲方人员）义务

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

2.不从乙方报销或支付应由本单位或个人承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧喜庆等活动中不邀请乙方人员参加、不接受乙方的财物。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等；不得借用、占用乙方车辆。

4.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，应在一个月内报告上级纪检监察组织，并及时退还乙方或上缴纪检监察组织。

5.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

二、乙方（含乙方人员）义务

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

2.不得为甲方报销或支付应由其单位或个人承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧喜庆等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品。

3.不接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不接受甲方推销或指定使用的物资设备，不向甲方无偿提供车辆等。

4.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向本单位（本系统）上级纪检监察组织报告。

5.对甲方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.乙方不履行其第1项义务，取消乙方6个月投标资格。

甲方向乙方索贿，甲方向乙方支付违约金100000元（数额由双方约定，以下同），

乙方主动向甲方行贿，乙方向甲方支付违约金100000元。造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2.甲方向乙方索要或主动要求乙方提供甲方第2项义务所列钱物和活动，向乙方支付违约金50000元；乙方主动向甲方赠送、提供乙方第2项义务所列钱物和活动，向甲方支付违约金 50000元。

3.双方违反协议约定的各自第3项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金50000元。

4.双方不履行协议约定1-3项义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理。

四、违约责任追究

1.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。

一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2.由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

3.双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

4.违约方应在有关部门对不履行协议的行为作出处理或结论后7天内向对方支付违约金。

五、本协议有效期为双方签署之日起至本工程项目竣工日期止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

六、本协议是项目合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

甲	方：             （盖单位章）	乙        方：（盖单位章）

法定代表人或		法定代表人或

委托代理人：           （签字）	委托代理人：       （签字）

地	址： 			地	址：

电	话： 			电	话：

电子邮箱： 		电子邮箱：

日	期： 		日	期：

# 第五章  技术规范

一、项目概况及相关条件

1.1项目概况

金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，北纬26°05′东经101°43′，河段内金沙江由西至东横贯整个攀枝花市区，区间流域面积约13.21万km2。上距观音岩水电站坝址28.9km，下距攀枝花中心城区（攀枝花水文站断面）10.3km，控制流域面积25.89万km2，多年平均流量1870m3/s，具日调节能力，电站装机容量560MW、装机4台，单机容量140MW。多年平均发电量为21.77亿kW·h。电站以220kV电压等级接入国网四川电网。电站按无人值班（少人值守）设计。本工程计划工期为6年，首台机投产时间为2020年11月30日，此后3台机组间隔3个月陆续发电。

1.2项目内容

本项目为承包人根据国网四川省电力公司发布的《四川并网电厂涉网安全必备条件检查标准（水电/火电）》最新版本要求，对金沙水电站的涉网安全必备条件进行查评，开展现场评审工作，提出书面指导意见，并编制完整涉网安全必备条件检查评审报告，完成涉网安全必备条件检查工作的备案等相关工作，满足国网四川省电力公司备案要求。

具体的工作内容如下：

（1）涉网安全必备条件检查工作指导、评审、备案

为达到国网四川省电力公司对涉网安全必备条件检查工作备案的相关要求，甲方委托乙方根据现行法律法规及监管要求，对甲方金沙水电站涉网安全必备条件检查工作进行全面查评，提出书面修改意见（意见应至少包括存在的问题及修改建议等内容），协助甲方完善金沙水电站涉网安全必备条件检查及整改工作，并按照国网四川省电力公司的要求，组织完成涉网安全必备条件检查工作的评审和备案工作，评审的内容详见附件：《四川并网电厂涉网安全必备条件检查标准（水电/火电）》。

（2）涉网安全必备条件查评报告印刷装订

1) 在评审阶段，因评审工作需要对机组的涉网安全必备条件检查工作资料进行印刷的，由乙方负责印刷相应数量的涉网安全必备条件检查工作报告。

2) 在机组的涉网安全必备条件检查工作评审通过后，由乙方按照国网四川省电力公司的备案要求负责收集、整理涉网安全必备条件检查工作备案所需相关材料，相关备案材料如需印刷的，由乙方负责完成所需材料的印刷工作；乙方应向甲方提供完整的国网四川省电力公司备案纸质材料6套，乙方应同时提交上述备案材料的电子版（扫描件）资料。

（3） 工作要求

1）乙方应在合同签定后15天内提交工作方案，报送甲方审批。

2）乙方工作人员进入甲方生产现场，须遵守甲方安全生产管理等管理制度；若乙方工作人员未遵守甲方管理制度而造成人身、财产损害或给甲方造成的人身、财产损害，均由乙方承担全部责任。

3）乙方负责现场查评、指导整改、报告编制，根据国家有关法律法规、相关考评标准协助甲方完成对标整改，并提交自查报告报送国网四川省电力公司等工作。

4）乙方负责组建机组的涉网安全必备条件检查专家组，为甲方提供机组的涉网安全必备条件检查指导、咨询服务、现场查评等工作。

5）乙方应按照甲方的时间要求编制现场评审工作方案，组建现场评审专家组并提供投入本合同工作的评审专家简介。

6）现场评审要求：乙方应安排1到2名人员作为现场协调联络人，现场评审专家的组成应满足查评技术服务要求，应至少包含：必备条件方面的专家1名，电气一次方面的专家1名，电气二次方面的专家3名，安全管理方面的专家1名。

7）乙方完成现场评审工作后，10日内出具评审报告，评审报告一式六份（含电子版）。

8）质量要求：按照国网四川省电力公司最新《四川并网电厂涉网安全必备条件检查标准（水电/火电）》的标准进行检查，协助甲方金沙水电站具备并网安全运行条件，满足4台机组具备商业运行要求。

- 1.3项目工期

本项目计划工期如下：

1）单台机组投运后15天内完成机组的涉网安全必备条件检查的现场指导工作，提出书面修编意见；

2）单台机组投运后45天内完成机组的涉网安全必备条件检查现场评审工作；

3）单台机组60天内完成机组的涉网安全必备条件检查备案材料收集、整理、交付工作；

4）单台机组90天内完成机组的涉网安全必备条件检查备案工作。

# 第六章、投标文件格式

金沙水电站涉网安全必备条件

查评技术服务项目

投标文件

投标人：

日  期：      年       月       日

## 一、投标申请函

（招标人） ：

一、我方在全面研究了金沙水电站涉网安全必备条件查评技术服务项目招标文件后，我方自愿按照招标文件规定的各项要求完成本项目全部工作，本项目投标报价为人民币（小写）           元（大写：           ）。其中不含税价格为（小写）：             元，税金为：             元。其中税金部分随国家税率调整而调整。

二、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在    完成本项目全部工作。

三、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本   份。

四、我方承诺，投标有效期为招标截止日期后   个日历天内有效。

五、我方愿意提供招标人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、本投标人知道并同意：如果接到中标通知书后未按招标人要求的时间签订正式合同或坚持提出附加条件，招标人有权选择其他投标人为中标人。

七、本投标人知道并同意，招标人并无义务必须接受所收到的价格最低的或其他任何投标文件。同时也理解，招标人不负担本投标人的任何参与投标费用。

八、本投标人郑重承诺：按招标人要求做好后期服务。

投标人：                            （单位盖章）

法人代表人或其委托代理人：              （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年        月        日

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 三、授权委托书

致：             （招标人名称）：

本人  （姓名） 系 （投标人全称）的法定代表人，现授权委托  （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加金沙水电站涉网安全必备条件查评技术服务项目投标活动。代理人在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标须知”前附表12条规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

投标人：                        （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月      日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、投标人的法定代表人直接参加招标活动的，不提供本授权委托书。

## 四、投标报价函

4.1 投标报价函

(招标人)   ：

我方 	(投标人全称)收到并研究了	 招标文件的全部内容，愿意按照招标文件及其合同条件的规定承担	 服务项目，并严格履行投标人所承诺的责任和义务。

我方对 	标段的投标报价总额为人民币 	元整，(小写 	元)。

如果我方中标，我们保证按招标文件的要求，以及与甲方签订合同，成立	 组，履行合同中约定的义务和我方应当承担的合同责任。

投标人： 	(盖单位章)

法定代表人(或授权代理人)： 	(签名)

地址：

电话：

传真：

时间： 	年 	月 	日

4.2投标报价表

涉网安全必备条件查评技术服务项目报价表

货币单位：人民币/元

| 序号 | 咨询项目 | 报 价（含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金沙水电站涉网安全必备条件查评技术服务项目 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1. 报价为投标人完成所有工作内容的总价格（人民币），包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有费用、合理利润和投标人应承担的一切税费，包括但不限于现场查勘费、办公费、交通费、差旅费、保险费、食宿费、咨询费、快递费、文印费、工具费、试验器具费用及其他管理费用等。

## 五、投标人资格审查

### 1. 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.企业营业执照复印件（加盖鲜章）

### 3.企业资格证书复印件（加盖鲜章）

### 4.投标人认为有必要提供的其他资料

## 六、近3年（2017年-2019年）经审计的财务报表

对财务状况的要求为：无亏损。

注：

（1）财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或附注）的复印件。

（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后的资料。

## 七、项目组织机构

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：表后应附对应的人员身份证及职称证复印件并加盖鲜章

## 八、相关业绩

| 序号 | 时间 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

注：表后应附对应的项目合同协议书复印件并加盖鲜章

## 九、工作方案

（9）工作方案（格式自拟，包括工作范围及深度、工作内容、人员配置、质量保障措施、进度安排、合理化建议）。